## Instructions
Instrucciones para el uso del cuaderno de cálculos para el YF MAC-HD y YF MAC-ON
1 | Ejecute el ensayo y NO USE LA FUNCION DE BLANCO en el lector de placas
2 | Copie y pegue los resultados en las celdas superiores (representadas en amarillo) de la hoja de cálculo para YF MAC-HD o YF MAC-ON (las muestras son ejecutadas en sencillo para el YF MAC-HD y en triplicado para el YF MAC-ON)
3 | Los controles van a ser verificados automáticamente y si la prueba es valida los resultados de sus muestras aparecerán en la tabla al final de la hoja de cálculo.
Note que si los controles no son válidos, los resultados no serán calculados
4 | 1. Ingrese el nombre del operador, fecha, numero de lote del kit, fecha de expiración del kit, laboratorio y método de lavado utilizado en las celdas del medio (representadas en amarillo).
5 | 1. Ingrese el nombre de sus muestras en las celdas inferiores (representadas en amarillo) en la tabla de los resultados.
Solo las celdas demarcadas en amarillo podrán ser editadas; el resto de las celdas están bloqueadas.

## Spreadsheet explanation
Configuración de la placa |  |  |  | YF MAC-HD | [12 empty] | YF MAC-ON
| Vacío | [12 empty] | Vacío
| Vacío | Muestra 1 | Muestra 7 |  | Muestra 13 |  | Muestra 19 |  | Control Positivo en VA | Control Positivo en NA |  |  |  | Vacío | [7 empty] | Control Positivo en VA | Control Positivo en NA
| Vacío | Muestra 2 | Muestra 8 |  | Muestra 14 |  | Muestra 20 | [6 empty] | Vacío | Muestra 1 | Muestra 3 |  | Muestra 5 |  | Muestra 7
| Vacío | Muestra 3 | Muestra 9 |  | Muestra 15 |  | Muestra 21 | [6 empty] | Vacío
|  | Muestra 4 | Muestra 10 |  | Muestra 16 |  | Muestra 22 |  | Control Negativo en VA | Control Negativo en NA | [11 empty] | Control Negativo en VA | Control Negativo en NA
|  | Muestra 5 | Muestra 11 |  | Muestra 17 |  | Muestra 23 | [7 empty] | Muestra 2 | Muestra 4 |  | Muestra 6 |  | Muestra 8
|  | Muestra 6 | Muestra 12 |  | Muestra 18 |  | Muestra 24
| VA (o YFVA) |  | NA |  | Pozos vacios | [8 empty] | VA (or YFVA) |  | NA |  | Pozos vacios
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEGAR COMO "VALORES"
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEGAR OD EN LA PARTE SUPERIOR
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CELDAS DE COLOR AMARILLO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE LAS pestañas YF MAC-HD y
Blank OD A1:D1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YF MAC-ON NO UTILICE
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUTOMÁTICAMENTE
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN BLANCO RESULTADOS
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vacío
|  |  | Vacío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vacío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vacío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Blanco OD A1:D1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criterios de aceptación del ensayo
Vacío
|  |  | Vacío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vacío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vacío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criterios de aceptación del ensayo
Vacío
|  |  | Vacío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vacío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vacío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | YF MAC-HD | [12 empty] | YF MAC-ON
|  |  | Vacío | [12 empty] | Vacío
|  |  | Vacío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Vacío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vacío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Vacío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vacío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Vacío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
•P/N = Absorbancia promedio con antígeno viral
Absorbancia promedio del control negativo con antígeno viral
•P/N para PC = PCVA
NCVA (*Nota: si NCVA es < 0.05, utilice 0.05 para los cálculos)
•P/N para muestra(s)= Promedio VA OD
NCVA(*Nota: si NCVA es < 0.05, utilice 0.05 para los cálculos)
•NBR = Absorbancia promedio con antígeno viral
Absorbancia promedio con antígeno normal
•NBR for PC = PCVA
PCNA
•NBR for sample(s)= Promedio VA OD
Promedio NA OD
*Nota: Consulte la sección de cálculos manuales de las Instrucciones de uso (IFU) para obtener más detalles
Se calcula la lectura promedio de DO en blanco
La OD media del blanco se resta de todas las lecturas de la DO del pocillo
PCVA-VL ---MIN DIFFERENCE= Determinar si los tres valores de absorbancia sustraídos en blanco son < 0.3 diferentes entre sí restando el valor de absorbancia sustraído en blanco más pequeño del valor medio y el valor medio del valor más alto
PCVA=Control positivo promedio sobre el antígeno de la fiebre amarilla
NCVA= Control negativo medio sobre el antígeno de la fiebre amarilla. *Nota: si el NCVA es inferior a 0,05 (< 0,05), la hoja de cálculo de Excel utilizará 0,05 para todos los cálculos.
NCVA-VL ---MIN DIFFERENCE= Determine si los tres valores de absorbancia sustraídos en blanco son
< 0.025 diferentes entre sí restando el valor de absorbancia sustraído en blanco más pequeño del valor medio, y el valor medio del valor más alto
PCVA-VL MIN DIFFERENCE & NCVA-VL MIN DIFFERENCE
Calcular PCVA, PCNA & NCVA
PCNA=Control positivo promedio en antígeno normal
VA OD
NA OD
PROMEDIO VA OD
PROMEDIO NA OD
Spreadsheet Acronyms
OD = Densidad óptica
YF = Fiebre amarilla
VA = Antígeno Viral (YF)
NA = Antígeno Normal
PC = Control Positivo
NC = Control Negativo
PCVA = Promedio PC on VA
NCVA = Promedio NC on VA
PCNA = Promedio PC on NA
PCVA-VL = PCVA variability limit
NCVA-VL = NCVA variability limit
NBR = Relación de fondo normal
P/N = Proporción de absorbancia promedio con antígeno viral a absorbancia promedio del control negativo con antígeno viral

## YF MAC-HD
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | [12 empty] | PEGAR COMO "VALORES"
B | [12 empty] | PEGAR OD EN LA PARTE SUPERIOR
C | [12 empty] | CELDAS DE COLOR AMARILLO
D | [12 empty] | DE LAS pestañas YF MAC-HD y
E | [12 empty] | YF MAC-ON NO UTILICE
F | [12 empty] | AUTOMÁTICAMENTE
G
H
| Vacío OD A1:D1 de formato de placa de 96 pocillos | #DIV/0!
Valores menos blanco
Vacío
| Vacío | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Vacío | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Vacío | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Controls | Resultado | Criterios | Válido? |  |  |  |  | YF MAC-HD CALCULATIONS SHEET
| PCVA-VL--------------DIFERENCIA MÍN | #DIV/0! | <0.3 | #DIV/0!
| PCVA | N/A | ≥0.6 | #DIV/0! |  |  |  |  | Nombre del operador | Jane Basile
| NCVA-VL-------------DIFERENCIA MÍN | #DIV/0! | <0.025 | #DIV/0! |  |  |  |  | Fecha | 18 Noviembre 2020
| NCVA | #DIV/0! | <0.2 | #DIV/0! |  |  |  |  | Lote de kit # | ATCC-70036817
| PCNA | #DIV/0! | [6 empty] | Fecha de caducidad del equipo | 32 Julio 2021
| NBR (PCVA/PCNA) | N/A | ≥2 | Not valid |  |  |  |  | Laboratorio | Arbovirus US CDC
| P/N para control Pos | #DIV/0! | ≥3 | #DIV/0! |  |  |  |  | Método de lavado | Automatic 96-well
| ¿Todos los controles son válidos? |  |  | #DIV/0!
| Interpretaciones de los resultados de las pruebas | P/N | NBR
| POS | ≥2.0 | ≥1.5
| EQ | ≥1.5 - <2.0 | ≥1.5
| NEG | <1.5 | Cualquier
| NEG | Cualquier | <1.5
YF MAC-HD Resultados
| Nombre de la muestra | Celúla | VA OD | P/N | Cell | NA OD | NBR | Resultado de la prueba | Acción/Informe
| 1 | C15 | #DIV/0! | #DIV/0! | C15 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 2 | C16 | #DIV/0! | #DIV/0! | C16 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 3 | C17 | #DIV/0! | #DIV/0! | C17 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 4 | C18 | #DIV/0! | #DIV/0! | C18 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 5 | C19 | #DIV/0! | #DIV/0! | C19 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 6 | C20 | #DIV/0! | #DIV/0! | C20 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 7 | E15 | #DIV/0! | #DIV/0! | E15 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 8 | E16 | #DIV/0! | #DIV/0! | E16 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 9 | E17 | #DIV/0! | #DIV/0! | E17 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 10 | E18 | #DIV/0! | #DIV/0! | E18 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 11 | E19 | #DIV/0! | #DIV/0! | E19 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 12 | E20 | #DIV/0! | #DIV/0! | E20 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 13 | G15 | #DIV/0! | #DIV/0! | G15 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 14 | G16 | #DIV/0! | #DIV/0! | G16 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 15 | G17 | #DIV/0! | #DIV/0! | G17 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 16 | G18 | #DIV/0! | #DIV/0! | G18 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 17 | G19 | #DIV/0! | #DIV/0! | G19 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 18 | G20 | #DIV/0! | #DIV/0! | G20 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 19 | I15 | #DIV/0! | #DIV/0! | I15 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 20 | I16 | #DIV/0! | #DIV/0! | I16 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 21 | I17 | #DIV/0! | #DIV/0! | I17 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 22 | I18 | #DIV/0! | #DIV/0! | I18 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 23 | I19 | #DIV/0! | #DIV/0! | I19 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
| 24 | I20 | #DIV/0! | #DIV/0! | I20 | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
NOTA: Todos cálculos en esta hoja de cálculo usarán los valores no redondeados almacenados en estas celdas; por lo tanto, es posible que los cálculos manuales realizados con los valores mostrados NO se alineen con los valores calculados automáticamente

## YF MAC-HD control check (hidden)
PCVA-VL | data | Max/med/min |  | Diff | IF <0.3 AVG of values | AVG of all 3 replicates if not >VL | Avg of 3 if all <VL, if not, avg of 2 that are lowest
K15 | #DIV/0! | #DIV/0! | MAX | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
K16 | #DIV/0! | #DIV/0! | MED | #DIV/0! | #DIV/0!
K17 | #DIV/0! | #DIV/0! | MIN
input cell | values |  |  |  | PCVA-VL-----------------> | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | PCVA-----------------------> | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | PCVA rounded down----> | N/A
NCVA-VL | data | Max/med/min |  | Diff | IF <0.025 AVG of values | AVG of all 3 replicates if not >VL | Avg of 3 if all <VL, if not, avg of 2 that are lowest
K18 | #DIV/0! | #DIV/0! | MAX | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
K19 | #DIV/0! | #DIV/0! | MED | #DIV/0! | #DIV/0!
K20 | #DIV/0! | #DIV/0! | MIN
input cell | values |  |  |  | NCVA-VL-----------------> | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | NCVA if <VL_------> | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | NCVA @0.05 if applicable--> | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | NCVA-------> | #DIV/0!
PCNA-Variation | data | Max/med/min |  | Diff | IF <0.3 AVG of values | AVG of all 3 replicates if not >VL | Avg of 3 if all <VL, if not, avg of 2 that are lowest | Average of all 3 replicates if none are <0.3 diff
L15 | #DIV/0! | #DIV/0! | MAX | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
L16 | #DIV/0! | #DIV/0! | MED | #DIV/0! | #DIV/0!
L17 | #DIV/0! | #DIV/0! | MIN
input cell | values |  |  |  | PCNA-min diff value--------> | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | PCNA-----------------------> | #DIV/0!

## YF MAC-ON
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | [12 empty] | PEGAR COMO "VALORES"
B | [12 empty] | PEGAR OD EN LA PARTE SUPERIOR
C | [12 empty] | CELDAS DE COLOR AMARILLO
D | [12 empty] | DE LAS pestañas YF MAC-HD y
E | [12 empty] | YF MAC-ON NO UTILICE
F | [12 empty] | AUTOMÁTICAMENTE
G
H
| Vacío OD A1:D1 de formato de placa de 96 pocillos | #DIV/0!
Valores menos blanco
Vacío
| Vacío | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Vacío | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Vacío | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Controls | Resultado | Criterios | Válido? |  |  |  |  | YF MAC-ON (durante la noche) CALCULATIONS SHEET
| PCVA-VL--------------DIFERENCIA MÍN | #DIV/0! | <0.3 | #DIV/0!
| PCVA | N/A | ≥0.6 | #DIV/0! |  |  |  |  | Nombre del operador | Jane Basile
| NCVA-VL-------------DIFERENCIA MÍN | #DIV/0! | <0.025 | #DIV/0! |  |  |  |  | Fecha | 18 Noviembre 2020
| NCVA | #DIV/0! | <0.2 | #DIV/0! |  |  |  |  | Lote de kit # | ATCC-70036817
| PCNA | #DIV/0! | [6 empty] | Fecha de caducidad del equipo | 32 Julio 2021
| NBR (PCVA/PCNA) | N/A | ≥2 | Not valid |  |  |  |  | Laboratorio | Arbovirus US CDC
| P/N para control Pos | #DIV/0! | ≥3 | #DIV/0! |  |  |  |  | Método de lavado | Automatic 96-well
| ¿Todos los controles son válidos? |  |  | #DIV/0!
| Interpretaciones de los resultados de las pruebas | P/N | NBR
| POS | ≥3.0 | ≥2.0
| EQ | ≥2.0 - <3.0 | ≥2.0
| NEG | <2.0 | ANY
| NEG | ANY | <2.0
YF MAC-ON Resultados
| Nombre de la muestra |  | VA OD | VA OD PROMEDIO | P/N | Cell | NA OD | NA OD PROMEDIO | NBR | Resultado de la prueba | Acción/Informe
| 1 | C15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | C15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
|  | C16 | #DIV/0! |  |  | C16 | #DIV/0!
|  | C17 | #DIV/0! |  |  | C17 | #DIV/0!
| 2 | C18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | C18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
|  | C19 | #DIV/0! |  |  | C19 | #DIV/0!
|  | C20 | #DIV/0! |  |  | C20 | #DIV/0!
| 3 | E15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | E15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
|  | E16 | #DIV/0! |  |  | E16 | #DIV/0!
|  | E17 | #DIV/0! |  |  | E17 | #DIV/0!
| 4 | E18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | E18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
|  | E19 | #DIV/0! |  |  | E19 | #DIV/0!
|  | E20 | #DIV/0! |  |  | E20 | #DIV/0!
| 5 | G15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | G15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
|  | G16 | #DIV/0! |  |  | G16 | #DIV/0!
|  | G17 | #DIV/0! |  |  | G17 | #DIV/0!
| 6 | G18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | G18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
|  | G19 | #DIV/0! |  |  | G19 | #DIV/0!
|  | G20 | #DIV/0! |  |  | G20 | #DIV/0!
| 7 | I15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | I15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
|  | I16 | #DIV/0! |  |  | I16 | #DIV/0!
|  | I17 | #DIV/0! |  |  | I17 | #DIV/0!
| 8 | I18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | I18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Not valid | Repetir la prueba de la muestra
|  | I19 | #DIV/0! |  |  | I19 | #DIV/0!
|  | I20 | #DIV/0! |  |  | I20 | #DIV/0!
NOTA: Todos cálculos en esta hoja de cálculo usarán los valores no redondeados almacenados en estas celdas; por lo tanto, es posible que los cálculos manuales realizados con los valores mostrados NO se alineen con los valores calculados automáticamente

## YF MAC-ON control check (hidden)
PCVA-VL | data | Max/med/min |  | Diff | IF <0.3 AVG of values | AVG of all 3 replicates if not >VL | Avg of 3 if all <VL, if not, avg of 2 that are <VL
K15 | #DIV/0! | #DIV/0! | MAX | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
K16 | #DIV/0! | #DIV/0! | MED | #DIV/0! | #DIV/0!
K17 | #DIV/0! | #DIV/0! | MIN
input cell | values |  |  |  | PCVA-VL-----------------> | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | PCVA-----------------------> | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | PCVA rounded down | N/A
NCVA-VL | data | Max/med/min |  | Diff | IF <0.025 AVG of values | AVG of all 3 replicates if not >VL | Avg of 3 if all <VL, if not, avg of 2 that are <VL
K18 | #DIV/0! | #DIV/0! | MAX | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
K19 | #DIV/0! | #DIV/0! | MED | #DIV/0! | #DIV/0!
K20 | #DIV/0! | #DIV/0! | MIN
input cell | values |  |  |  | NCVA-VL-----------------> | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | NCVA if <VL-------> | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | NCVA @0.05 if applicable--> | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | NCVA-----------> | #DIV/0!
PCNA-Variation | data | Max/med/min |  | Diff | IF <0.3 AVG of values | AVG of all 3 replicates if not >VL | Avg of 3 if all <VL, if not, avg of 2 that are <VL | Average of all 3 replicates if none are <0.3 diff
L15 | #DIV/0! | #DIV/0! | MAX | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
L16 | #DIV/0! | #DIV/0! | MED | #DIV/0! | #DIV/0!
L17 | #DIV/0! | #DIV/0! | MIN
input cell | values |  |  |  | PCNA-min diff value--------> | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | PCNA-----------------------> | #DIV/0!